## 測定画面
横軸最大値： | 700 | 235.93
235.93
|  |  | 測定値： |  | g | 数値整理部分
測定日： | 2026-07-28
天秤形式： | PB3002 |  | 測定者： |  |  | データ数 | 0
検体番号 | 測定時刻 | 測定結果 | 備 考 |  |  | 生データ | 文字列 長さ確認
風袋除去
天秤の形式取得
過去データ消去
検体番号消去
グラフ最大値変更

## 取り扱いの注意点
メトラー天秤データ取得ブック（；エクセルファイル）について
◎作成の経緯と公開の目的
検査室に導入されている天秤が古くなり、本体そのものの劣化のほか、専用周辺機器の不調を経験する
ようになりました。製造中止後7年以上となり、メーカーの修理対応ができないものが出始めました。
周辺機器不調という場合、一時的にこの事態を回避する必要があり、簡単なデータ取得ブックを作成してみました。
手法はデータの一元管理を目的に、平成23年度に取り組んだ色濁度計及びpH計をシリアル通信で制御したのと
同じです。今回、より汎用性の高い「天秤」用のブックを作成しましたので、業務の参考になればと思い公開します。
（応用には簡単なマクロの知識が要求されます。この点は御容赦ください。）
◎使い方と応用の注意点
測定画面の中に、幾つかの「ボタン」が設けてあり、これらのセルをクリックすると、ボタンに記された
マクロを実行します。
このブックは、保健所で使用している次のような機器を対象に作成しました。
①天秤は、平成9年度に導入されたメトラー社のPB3002など
②天秤のオプションプリンターはLC-P45
メトラー社の天秤でも、通信条件が異なる場合は、マクロを編集する必要がありますのでご注意ください。
LC-P45の通信条件は、ボーレート：2400bps、データビット長：7、パリティ：偶数、ストップビット：1などです。
また、このブックのマクロでは、comポート5番を使うものとして書かれていますが現状に合わせる必要があります。
◎謝辞
このブックに使われている「EasyComm」は、「Excelによるドキュメント作成術」の著者でもある木下隆氏による
VBAモジュールです。「Easy Comm」を用いることで、一般には応用の難しい、ExcelによるRS-232C接続機器の
制御が簡単になり、保健所検査室での適用が可能となりました。改めて感謝したいと思います。
（EasyCommは、個人及び法人での利用を木下氏が認めてくださっています）
衣浦東部保健所 試験検査課 本多
ダイヤルイン 0566-21-9353