## 測定画面
WaterAnalyzer6000 ＆ pH meter F-52 データ取得Book
Get CAL data!
濁度測定中です comポート経由 |  |  |  |  | 較正の元データ
表の任意の場所をダブルクリック。その行にデータを書き込みます。
WA6000 | DATA |  | F-52 | DATA |  |  |  |  | 参考の色度 | 参考値 | 参考値
sample name | 0 | 測定時刻 | sample name | 0 | 測定時水温 | 測定時刻 | WaterAnalyzer6000生データ | pH CH1 | WateAnalyzer6000 | 390nm ABS. | pH CH2
BLANK
STD 1.0
count=
count=
校正履歴取得
WaterAnalyzer6000 連続データ取得
F-52 連続データ取得

## まとめ
ｐH値、(色度)、濁度データ 一覧
検 査 実 施 日 |  | ..
検 査 者 ：
検 体 名 |  | ｐH |  | 色 度 |  | 濁 度
飲 用 水 |  | ～ |  | ～ |  | ～
プール水 |  | ～ |  | ～ |  | ～ |  |  |  | OK RMD,*GUEST* , , 1,2,0,0, ,2013, 4, 8,10, 8,43, 8.168, , ,0, 12.1, -80.2, 0 | 8.168
浴 用 水 |  | ～ |  | ～ |  | ～
そ の 他 |  | ～ |  | ～ |  | ～
確認 | 検査区分責任者： |  | 平成27年 | 月 | 日
| 検査部門管理者： |  | 平成27年 | 月 | 日
pH計（F-52） キャリブレーションの結果 | [9 empty] | CALデータリンクセル
実施日時 | .. : " |  |  |  |  | 管理基準 |  | 参考値 LAQUA電極 |  | 0
| ℃ | mV | % | ･･･pH4-7の感度 |  | ±95-105% |  | % |  | 0
| ℃ | mV | mV | ･･･不斉電位 |  | ±30.0mV以内 |  | mV
| ℃ | mV | % | ･･･pH7-9の感度 |  | ±95-105% |  | %
| ℃ | mV |  | pH ：再現性 |  | ±0.05pH以内
WA6000 | DATA | DATA |  | F-52 | DATA |  |  | 参考値
sample name | 濁度 | （色度参考値） | 測定時刻 | sample name | ｐH | 測定時水温 | 測定時刻 | pH by LAQUA
BLANK | [8 empty] | 1
STD 1.0 | [8 empty] | 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
WA６000 | DATA | DATA |  | F-52 | DATA
sample name | 濁度 | （色度参考値） | 測定時刻 | sample name | ｐH | 測定時水温 | 測定時刻
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
WA６000 | DATA | DATA |  | F-52 | DATA
sample name | 濁度 | （色度参考値） | 測定時刻 | sample name | ｐH | 測定時水温 | 測定時刻
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
以下余白
以下余白

## 取り扱いの注意点
pH計、濁度計データ取得ブックについて
このブックに使われている「EasyComm」は、「Excelによるドキュメント作成術」の著者でもある木下隆氏による
VBAモジュールです。「Easy Comm」を用いることで、一般には応用の難しい、ExcelによるRS-232C接続機器の
制御が簡単になり、保健所検査室での適用が可能となりました。
測定画面の中に、ボタンが設けてあり、これらのボタンをクリックすると、それぞれ指定された
機器からデータを取得することができますが、データ数をカウントして書き込む位置を決めています。
sample nameの途中に空欄があると、上記動作で自動的に書き込まれる位置が予期しないものになることが
あります。これを避ける方法は次の２つです。
①sample nameに適当な文字を入力しておく
②データが書き込まれる位置で、ダブルクリックする
このブック使用に当たっての詳細は、別途作成した詳細マニュアルをご参照ください。
2011.08作成 2015.8修正
衣浦東部保健所 試験検査課 本多